## 第九批
2014教学部门报废资产清单（第九批）
领用单位名 | 仪器编号 | 仪器名称 | 变动日期 | 单价 | 去向 | 型号 | 规格 | 厂家 | 购置日期 | 领用人
生物化学与分子生物学 | 83004000 | 低速离心机 | 2014-05-21 | 814 | 报废 | LD5-2A | 5000转/分 | 北京医用离心机厂 | 1983.09 | 胡雪林
生物化学与分子生物学 | 88000100 | 低速离心机 | 2014-05-21 | 1310 | 报废 | LD4-2A | 4000转/分 | 北京医用离心机厂 | 1988.01 | 胡雪林
生物化学与分子生物学 | 83003700 | 电热恒温干燥箱 | 2014-05-21 | 837 | 报废 | HG-500型 | 250度 | 北京来广营医疗器械厂 | 1983.09 | 胡雪林
第四显微镜室 | 98000100 | 离心沉淀机 | 2014-05-21 | 2400 | 报废 | LXJ-Ⅱ | 4000r.p.m | 上海医用分析仪器厂 | 1991.03 | 史宏恩
第四显微镜室 | 83000800 | 雪花牌电冰箱 | 2014-05-21 | 929.52 | 报废 | LBJ4-5 | 160升 | 北京电冰箱厂 | 1983.03 | 史宏恩
第四显微镜室 | 82000700 | 南京牌电冰箱 | 2014-05-21 | 1060 | 报废 | F-200 | 200升 | 南京江溥医疗机械厂 | 1982.12 | 史宏恩
第五显微镜室 | 98000200 | 离心沉淀机 | 2014-05-21 | 2400 | 报废 | LXJ-Ⅱ | 4000r.p.m | 上海医用分析仪器厂 | 1991.03 | 史宏恩
第五显微镜室 | 91016000 | 琴岛利勃海尔牌电冰箱 | 2014-05-21 | 1050 | 报废 | BCD-212 | 212升 | 青岛电冰箱总厂 | 1991.07 | 史宏恩
第五显微镜室 | 98018800 | 电热恒温培养箱 | 2014-05-21 | 807 | 报废 | 28YX-1 | 20-60℃ | 银川市金属制品厂 | 1982.12 | 史宏恩
坯胎标本陈列室 | 98001100 | reflecta classic | 2014-05-21 | 1600 | 报废 | AF150 | 700ANSI Lumenes | reflecta GmbH | 1998.03 | 吴庚利
形态实验室播控室 | 20020080 | 扫描器 | 2014-05-21 | 2380 | 报废 | * | * | 无 | 2002.04 | 吴庚利
形态实验室播控室 | 97006200 | 卡拉OK放像机 | 2014-05-21 | 1400 | 报废 | NV-PD92 | * | 华录电子工业集团公司 | 1997.03 | 吴庚利
组织切片制作室 | 83005000 | 电热恒温培养箱 | 2014-05-21 | 857 | 报废 | 28YX-1 | 20-60℃ | 银川金属制品厂 | 1983.10 | 孟洁
组织切片制作室 | 91016400 | 琴岛利勃海尔牌电冰箱 | 2014-05-21 | 1050 | 报废 | BCD-212 | 212升 | 青岛电冰箱总厂 | 1991.09 | 孟洁
组织切片制作室 | 83005200 | 组织切片磨刀机 | 2014-05-21 | 932 | 报废 | 75I | 380V 400W | 重庆石雕工艺厂 | 1983.10 | 孟洁
形态微生物准备室 | 91011800 | 台式高速离心机 | 2014-05-21 | 1960 | 报废 | TL-15 | 0-15000转/分 | 图门市离心机厂 | 1991.04 | 史宏恩
形态微生物准备室 | 87004700 | 稳压稳流电泳仪 | 2014-05-21 | 878 | 报废 | JMDY-WⅢ | 0-600V,0-100MA | 无锡县金城仪器厂 | 1987.12 | 史宏恩
形态微生物准备室 | 20000262 | 电泳槽 | 2014-05-21 | 810 | 报废 | * | * | 无 | 2000.06 | 史宏恩
形态微生物准备室 | 20010356 | 电泳槽 | 2014-05-21 | 810 | 报废 | * | * | 无 | 2001.03 | 史宏恩
形态微生物准备室 | 20000261 | 电泳仪 | 2014-05-21 | 6300 | 报废 | ECP3000 | * | 无 | 2000.06 | 史宏恩
形态微生物准备室 | 20010355 | 电泳仪 | 2014-05-21 | 6300 | 报废 | ELP3000 | * | 无 | 2001.03 | 史宏恩
高压灭菌室 | 86000300 | 电热式蒸汽消毒器 | 2014-05-21 | 1050 | 报废 | YXQG02 | 0.14MPa | 山东新华医疗器械厂 | 1986.01 | 史宏恩
高压灭菌室 | 94000800 | 手提式压力蒸汽消毒器 | 2014-05-21 | 889.6 | 报废 | YXQ.SG46-280 | Φ280*280,0.14M | 甘肃省医疗器械厂 | 1994.12 | 史宏恩
高压灭菌室 | 86000400 | 电热手提式压力蒸汽消 | 2014-05-21 | 1050 | 报废 | YXQ.SG46.280A | 2000W,1.4公斤/ | 无锡第二医疗器械厂 | 1986.03 | 史宏恩
高压灭菌室 | 20010361 | 电热手提高压消毒器 | 2014-05-21 | 1080 | 报废 | * | * | 无 | 2001.02 | 史宏恩
机能学实验中心 | 98013700 | 彩色电视机 | 2014-05-21 | 3000 | 报废 | TCL9228 | * | TCL公司 | 1998.07 | 李新华
机能学实验中心 | 20106635 | DVD | 2014-05-21 | 1300 | 报废 | 2300 | * | 新科 | 2010.11 | 李新华
机能学实验中心 | 84002700 | 肺活量计 | 2014-05-21 | 1840 | 报废 | FJD-80 | 单筒 | 上海医疗器械修理厂 | 1984.04 | 李燕
机能学实验中心 | 99006900 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 56232 | 报废 | 大嘴908/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 20071620 | 血压计 | 2014-05-21 | 1879.5 | 报废 | 双用水银卧式 | 30个*62.65元/套 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 2007.09 | 李燕
机能学实验中心 | 20081739 | 实验凳 | 2014-05-21 | 1092 | 报废 | * | 78元*40个 | 陕西汇豪塑业科技有限公司 | 2008.08 | 李燕
机能学实验中心 | 99006300 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 99006400 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 99006500 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 99006600 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 99006700 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 99006800 | 微型计算机 | 2014-05-21 | 6050 | 报废 | 英才JM233/14" | * | 清华同方股份有限公司 | 1999.03 | 李燕
机能学实验中心 | 90000300 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000400 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000500 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000600 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000700 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000800 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90000900 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90001000 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90001100 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
机能学实验中心 | 90001200 | 二导生理记录仪 | 2014-05-21 | 5330 | 报废 | LMS-2B | 二道 | 成都仪器厂 | 1990.01 | 李燕
合计 |  |  |  | 195897.62